## Hoja1
Hoja de Cálculo de los Parámetros de Ajuste del Controlador | [5 empty] | Base de Datos
| Parametros de la Planta |  |  | Controlador |  |  |  | kp | ti | td | kp | ti | td
| Ganancia | Retardo | Tiempo Muerto | P | FALSE | Ziegler y Nichols | P | 13.2802 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
| k (%/%) | τ (min) | tm (min) | PI | FALSE | Ziegler y Nichols | PI | 11.9522 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.753 | 1.7 | 0.17 | PID | TRUE | Ziegler y Nichols | PID | 15.9363 | 0.34 | 0.085 | 15.9363 | 0.34 | 0.085
[6 empty] | Ziegler y Nichols |  | 15.9363 | 0.34 | 0.085 | 15.9363 | 0.34 | 0.085
Seleccione el Método de Ajuste del Controlador
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Chien-Hrones-Reswick 0% | P | 3.9841 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Chien-Hrones-Reswick | PI | 4.6481 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Chien-Hrones-Reswick | PID | 7.9681 | 1.7 | 0.085 | 7.9681 | 1.7 | 0.085
[6 empty] | Chien-Hrones-Reswick 0% |  | 7.9681 | 1.7 | 0.085 | 7.9681 | 1.7 | 0.085
Parametros del Controlador
|  | Ziegler y Nichols | [5 empty] | kp | ti | td
| Kp | 15.9363 |  | P | FALSE | Chien-Hrones-Reswick 0% | P | 9.2961 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
| ti | 0.34 | min | PI | FALSE | Chien-Hrones-Reswick | PI | 7.9681 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| td | 0.085 | min | PID | TRUE | Chien-Hrones-Reswick | PID | 12.6162 | 2.38 | 0.0799 | 12.6162 | 2.38 | 0.0799
[6 empty] | Chien-Hrones-Reswick 20% |  | 12.6162 | 2.38 | 0.0799 | 12.6162 | 2.38 | 0.0799
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Cohen-Coon | P | 13.7229 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Cohen-Coon | PI | 12.0629 | 0.46827 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Cohen-Coon | PID | 18.039 | 0.40159 | 0.060714 | 18.039 | 0.40159 | 0.060714
Método | kp | ti | td |  |  | Cohen-Coon |  | 18.039 | 0.40159 | 0.060714 | 18.039 | 0.40159 | 0.060714
Ziegler y Nichols | 15.9363 | 0.34 | 0.085
Chien-Hrones-Reswick 0% | 7.9681 | 1.7 | 0.085 |  |  |  |  | kp | ti | td
Chien-Hrones-Reswick 20% | 12.6162 | 2.38 | 0.0799 | P | FALSE | Aström y Hägglund | P | 6.255 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
Cohen-Coon | 18.039 | 0.40159 | 0.060714 | PI | FALSE | Aström y Hägglund | PI | 3.7497 | 0.63219 | 0 | 0 | 0 | 0
Aström y Hägglund | 6.2417 | 0.714 | 0.082524 | PID | TRUE | Aström y Hägglund | PID | 6.2417 | 0.714 | 0.082524 | 6.2417 | 0.714 | 0.082524
Dahlin λ=0,2 | 11.0668 | 1.7 | 0.085 |  |  | Aström y Hägglund |  | 6.2417 | 0.714 | 0.082524 | 6.2417 | 0.714 | 0.082524
Dahlin λ=0,6 | 8.3001 | 1.7 | 0.085
Dahlin λ=1 | 6.6401 | 1.7 | 0.085 |  |  |  |  | kp | ti | td
Dahlin λ=1,2 | 6.0365 | 1.7 | 0.085 | P | FALSE | Dahlin λ=0,2 | P | 19.9203 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
López IAE | 15.8875 | 10.8631 | 0.059772 | PI | FALSE | Dahlin λ=0,2 | PI | 23.2404 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
López IAET | 15.9509 | 11.0443 | 0.06552 | PID | TRUE | Dahlin λ=0,2 | PID | 11.0668 | 1.7 | 0.085 | 11.0668 | 1.7 | 0.085
López ISE | 17.4923 | 9.113 | 0.093894 |  |  | Dahlin λ=0,2 |  | 11.0668 | 1.7 | 0.085 | 11.0668 | 1.7 | 0.085
Rovira IAE | 13.3056 | 2.3384 | 0.072115
Rovira IAET | 9.1777 | 2.1759 | 0.061659 |  |  |  |  | kp | ti | td
Kaya y Sheib (Dist) IAE | 7.5248 | 21.0603 | 0.12889 | P | FALSE | Dahlin λ=0,6 | P | 6.6401 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
Kaya y Sheib (Dist) IAET | 11.9885 | 7.6182 | 0.088942 | PI | FALSE | Dahlin λ=0,6 | PI | 7.7468 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Kaya y Sheib (Dist) ISE | 11.7266 | 19.1807 | 0.1233 | PID | TRUE | Dahlin λ=0,6 | PID | 8.3001 | 1.7 | 0.085 | 8.3001 | 1.7 | 0.085
Kaya y Sheib (REF) IAE | 9.5596 | 1.7016 | 0.071138 |  |  | Dahlin λ=0,6 |  | 8.3001 | 1.7 | 0.085 | 8.3001 | 1.7 | 0.085
Kaya y Sheib (REF) IAET | 9.529 | 1.7086 | 0.071489
Kaya y Sheib (REF) ISE | 10.2615 | 1.4932 | 0.12685 |  |  |  |  | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Dahlin λ=1 | P | 3.9841 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Dahlin λ=1 | PI | 4.6481 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Dahlin λ=1 | PID | 6.6401 | 1.7 | 0.085 | 6.6401 | 1.7 | 0.085
[6 empty] | Dahlin λ=1 |  | 6.6401 | 1.7 | 0.085 | 6.6401 | 1.7 | 0.085
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Dahlin λ=1,2 | P | 3.3201 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Dahlin λ=1,2 | PI | 3.8734 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Dahlin λ=1,2 | PID | 6.0365 | 1.7 | 0.085 | 6.0365 | 1.7 | 0.085
[6 empty] | Dahlin λ=1,2 |  | 6.0365 | 1.7 | 0.085 | 6.0365 | 1.7 | 0.085
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | López IAE | P | 11.5721 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | López IAE | PI | 12.6532 | 14.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | López IAE | PID | 15.8875 | 10.8631 | 0.059772 | 15.8875 | 10.8631 | 0.059772
[6 empty] | López IAE |  | 15.8875 | 10.8631 | 0.059772 | 15.8875 | 10.8631 | 0.059772
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | López IAET | P | 7.8959 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | López IAET | PI | 10.8193 | 12.0723 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | López IAET | PID | 15.9509 | 11.0443 | 0.06552 | 15.9509 | 11.0443 | 0.06552
[6 empty] | López IAET |  | 15.9509 | 11.0443 | 0.06552 | 15.9509 | 11.0443 | 0.06552
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | López ISE | P | 15.4786 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | López ISE | PI | 15.7694 | 18.9445 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | López ISE | PID | 17.4923 | 9.113 | 0.093894 | 17.4923 | 9.113 | 0.093894
[6 empty] | López ISE |  | 17.4923 | 9.113 | 0.093894 | 17.4923 | 9.113 | 0.093894
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Rovira IAE | P | 11.5721 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Rovira IAE | PI | 7.3093 | 1.7212 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Rovira IAE | PID | 13.3056 | 2.3384 | 0.072115 | 13.3056 | 2.3384 | 0.072115
[6 empty] | Rovira IAE |  | 13.3056 | 2.3384 | 0.072115 | 13.3056 | 2.3384 | 0.072115
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Rovira IAET | P | 7.8959 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Rovira IAET | PI | 6.4136 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Rovira IAET | PID | 9.1777 | 2.1759 | 0.061659 | 9.1777 | 2.1759 | 0.061659
[6 empty] | Rovira IAET |  | 9.1777 | 2.1759 | 0.061659 | 9.1777 | 2.1759 | 0.061659
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) IAE | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) IAE | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (Dist) IAE | PID | 7.5248 | 21.0603 | 0.12889 | 7.5248 | 21.0603 | 0.12889
[6 empty] | Kaya y Sheib (Dist) IAE |  | 7.5248 | 21.0603 | 0.12889 | 7.5248 | 21.0603 | 0.12889
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) IAET | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) IAET | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (Dist) IAET | PID | 11.9885 | 7.6182 | 0.088942 | 11.9885 | 7.6182 | 0.088942
[6 empty] | Kaya y Sheib (Dist) IAET |  | 11.9885 | 7.6182 | 0.088942 | 11.9885 | 7.6182 | 0.088942
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) ISE | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (Dist) ISE | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (Dist) ISE | PID | 11.7266 | 19.1807 | 0.1233 | 11.7266 | 19.1807 | 0.1233
[6 empty] | Kaya y Sheib (Dist) ISE |  | 11.7266 | 19.1807 | 0.1233 | 11.7266 | 19.1807 | 0.1233
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (REF) IAE | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (REF) IAE | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (REF) IAE | PID | 9.5596 | 1.7016 | 0.071138 | 9.5596 | 1.7016 | 0.071138
[6 empty] | Kaya y Sheib (REF) IAE |  | 9.5596 | 1.7016 | 0.071138 | 9.5596 | 1.7016 | 0.071138
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (REF) IAET | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (REF) IAET | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (REF) IAET | PID | 9.529 | 1.7086 | 0.071489 | 9.529 | 1.7086 | 0.071489
[6 empty] | Kaya y Sheib (REF) IAET |  | 9.529 | 1.7086 | 0.071489 | 9.529 | 1.7086 | 0.071489
[8 empty] | kp | ti | td
|  |  |  | P | FALSE | Kaya y Sheib (REF) ISE | P | 0 | inf | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PI | FALSE | Kaya y Sheib (REF) ISE | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PID | TRUE | Kaya y Sheib (REF) ISE | PID | 10.2615 | 1.4932 | 0.12685 | 10.2615 | 1.4932 | 0.12685
[6 empty] | Kaya y Sheib (REF) ISE |  | 10.2615 | 1.4932 | 0.12685 | 10.2615 | 1.4932 | 0.12685